Compte rendu visite du site des Trésoreries Avenue des droits de L’Homme par les  mandatés FINANCES –CGT

| # Extérieur | - Les 20 places qui devaient être réservée pour les agents de la DGCP ne sont pas signalées. Constat, des personnes extérieures au bâtiment se garent à ces emplacements. Demande l’installation d’une barrière - Aucun passage pour piéton, ni pour handicapés entre le parking et l’accès au bâtiment. Le trottoir est trop haut. Signalement d’un danger imminent. - Sous-sol : les cyclistes sont obligés d’emprunter l’entrée du bâtiment, l’ascenseur d’accès aux services pour se rendre au sous-sol. L’accès direct au sous-sol est impossible actuellement faute d’attribution de badge - Aucun parc à vélo n’a été prévu au sous-sol. - Demande d’une station de vélo+ (cette restructuration a entraîné l’éloignement de certains agents du lieu de travail) - Constat : lieu mal desservit par le transport en commun - L’accès du sous-sol aux étages par les portes coupe-feu, très lourdes : difficultés d’accès pour les agents en général, de surcroît pour l’handicap (Rappel une place de parking est déjà occupée). - La place de parking réservée à la « Brink’s » est souvent occupée et les agents sont obligés de se gendarmer pour que celle-ci soit libre. La « Brink’s » ne peut pas s’arrêter si la place est occupée, de plus elle ne revient pas. Il est demandé une borne amovible. |
| --- | --- |
| # Sas d'entrée du bâtiment | - La fermeture électrique de la porte d’entrée est débloquée. Rappel : la sécurité n’est plus respectée (poste à risque) - Pour entrer il faut tirer la porte vers soi : Demande d’automatiser cette porte |
| Les toilettes | - Sens de la porte d’accès au sanitaire contrarié : à changer ou prévoir hublot. - Les lunettes des toilettes ne sont pas de qualité ou pas adaptées et déjà endommagées : à changer - L’armoire à pharmacie ainsi que ses consignes sont posées par terre dans la trésorerie Rive de Loire Nord : à fixer. - L’armoire à pharmacie ainsi que ses consignes sont inexistantes dans la trésorerie Municipale et sud Loire : à installer. |
| Isolation | - Le vitrage laisse passer l’air, notamment dans la Trésorerie Orléans Municipale et sud Loire. - Les boîtes aux lettres, situées dans le bureau de réception des régisseurs et appariteurs de la Trésorerie Rive de Loire Nord, ne sont pas isolées (T°C 17°C°) |
| Caisse | - bouche d’aération déjà très sales. - Manque d’air |
| chauffage | - Thermostat actuellement à 20°C , cette température est inférieur à celle préconisée qui est de 22 à 23° dans un bureau. De plus, suivant l’exposition des postes nous avons constaté des variations de température de 17°à 19,5°. Les agents se plaignent tous de ce système de climatisation réversible au plafond : cela génère de l’air froid, de la poussière, de l’air ambiant non renouvelé, mauvaise disposition (sous les postes de travail des agents) : le froid tombe sur leurs épaules - Quelques agents ont des irritations de la gorge en permanence ou pris d’éternuement répétitif. - Y a-t-il un contrat de maintenance ? |
| luminosité | - Rideaux extérieurs qui empêchent l’ouverture des fenêtres. - Rideaux extérieurs ne suffisent pas pour à arrêter les rayons du soleil vers les écrans des micro-ordinateurs : devis en cours pour des rideaux intérieurs à lamelles. - La luminosité plafonnière n’est pas adaptée au poste de travail : trop violente |
| électricité | - Rallonges et prises multiples : demande de prises supplémentaires - Goulottes électriques fixées au sol de 5,5 cm de hauteur : problème de passage des agents et donc risque d’accidents. - Une prise de téléphone pour déficient auditif est maintenue avec un élastique, car ne tient pas dans la multi-prises. - Dans le coffre de Rive de Loire nord une gaine électrique sort du mur, pourquoi ? Constat : pas de prise électrique dans ce local pour alimenter la plieuse.(matériel neuf qui fonctionne mal : mise sous pli en panne) - Habilitation électrique |
| sécurité | - Absence d’alarme lumineuse pour les personnes déficientes auditives - Absence de Plan d’évacuation, pas de désignation de personne - Salle «électrique ou informatique » (Orléans Municipal et sud Loire) extincteur non fixé et panneau extincteur mal positionné. - Sortie de secours du Poste Orléans municipale : la porte s’ouvre à l’intérieur et non à l’extérieur. - Liste des secouristes |
| Installation de postes | - Les agents ont installé leurs postes en fonction des goulottes qui ont été fixées. A aucun moment il n’a été tenu compte de leur avis. |
| archives | Rive de Loire Nord : - pas de téléphone, pas d’extincteur, encombrement des allées de circulation, entrepôt de cartons empilés et d’étagères instables - Y a-t-il du chauffage ? - Pas de coin travail pour consulter ces archives. - Stockage de 2 containers poubelles et 2 radiateurs électriques Orléans municipal et Sud Loire : - Pas de téléphone, pas d’extincteur, encombrement des allées de circulation. |
| guichets | - Certains agents d’accueil n’ont pas de bureau pour effectuer les autres tâches qui leur sont dévolues. - Oubli d’un agent de demander une table de desserte et non un bureau (accueil « Rive de Loire Nord » - Besoin de postes téléphoniques à l’accueil. (Poste Orléans municipal et sud Loire) - Les régisseurs et les appariteurs de la Trésorerie Rive de Loire Nord entre par l’accueil du public, puis dans un bureau par une porte vitrée. Un agent doit se lever pour l’ouvrir, cette porte ne s’ouvre que de l’intérieur pour des raisons de sécurité : demande d’une gâche électrique au guichet et dans le bureau. - Demande de 2 Lampes sur pied en raison d’un mauvais éclairage (Orléans municipal et sud Loire/ accueil) - Gêne de la luminosité par réverbération sur la vitre d’en face (guichets face à face) - Manque un siège à un guichet (Orléans Municipal) |
| Sol | - Moquette : Peut entraîner des chutes pour les personnes à mobilité réduites où des difficultés de déplacement pour celles en fauteuil roulant. - Suite à une fuite d’eau provenant du plafond (supposée) dalles de moquettes à changer situé «Rive de Loire Nord » - Quel est l’entretien de cette moquette dans les deux Trésoreries ? - Appel à l’attention : risque d’allergie. |
| ménage | - Comment et par quel organisme est effectué le ménage de ces deux trésoreries ? - En cas d’absences un remplacement est-il prévu ? - Nettoyage des vitres : combien de fois par an ? Par endroit elles sont très sales |
| Coin repas | - Manque de prises - Stockage d’étagères démontées |
| Salle de réunion | - Stockage de papier A4 et d’étagères démontées - Extincteur inaccessible (étagère +chaises devant) |

Pas de WC au rez-de-chaussée pour le public :

Rappel : tout établissement recevant du public doit avoir au moins un WC accessible (par étage) par un cheminement praticable (il est nécessaire de posséder un WC accessible par sexe et par étage si les sanitaires sont séparés par sexe pour les valides). Ces WC doivent être convenablement signalés par un logo et un fléchage, et doivent répondre aux normes (http://alize.finances.gouv.fr/criph/lacces/normestechniquesaccesib6.htm)